АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений многоквартирного дома,

расположенного по адресу: г. Барнаул, _______________________________________________________

I.  Общие сведения о многоквартирном доме

1.  Год постройки _________ г.

2.  Количество этажей _________

3.  Наличие подвала имеется/не имеется

4.  Наличие цокольного этажа имеется/не имеется

5.  Наличие мансарды имеется/не имеется

6.  Наличие детской площадки имеется/не имеется

7.  Количество квартир _____________

8.  Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества _________

II.  техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| N п/п | Вопрос | Соответствует требованиям? |  | Нормативная база, устанавливающая требования | Примечание (краткое описание несоответствия) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Да | Нет |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Придомовая территория многоквартирного дома |  |  |  |  |
| 1.1 | Санитарное состояние придомовой территории |  |  | п. 1.8. Правил и норм тех.эксплуатации жил.ф. (утв. Пост.Госстроя РФ от 27.09.2003 №170) |  |
| 1.2 | Состояние зеленых насаждениий на придомовой территории (погибшие/аварийные) |  |  | п. 1.8. Правил и норм тех.эксплуатации жил.ф. (утв. Пост.Госстроя РФ от 27.09.2003 №170) |  |
| 1.3 | Освещение около площадок временного накопления твердых коммунальных отходов |  |  | п. 3.7.1. Правил и норм тех.эксплуатации жил.ф. (утв. Пост.Госстроя РФ от 27.09.2003 №170) |  |
| 1.4 | Техническое состояние контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов |  |  | п. 3.7.1. Правил и норм тех.эксплуатации жил.ф. (утв. Пост.Госстроя РФ от 27.09.2003 №170) |  |
| 1.5 | Санитарное состояние контейнерной площадки МКД |  |  | п. 3.7.1. Правил и норм тех.эксплуатации жил.ф. (утв. Пост.Госстроя РФ от 27.09.2003 №170) |  |
| 1.6 | Информационная доска на детской площадке с указанием правил пользования, номеров экстренных служб и ответственной организации |  |  | п. 7.5. ГОСТ 52301-2013 Информационное обеспечение безопасности |  |
| 1.7 | Выступающие элементы оборудования с острыми краями и кромками на детской площадке |  |  | п. 4.3.7. ГОСТ 52169-2012 не допускается |  |
| 1.8 | Выступающие концы болтовых соединений на детской площадке |  |  | п. 4.3.9. ГОСТ 52169-2012 должны быть защищены |  |
| 1.9 | Состояние малых архитектурных форм |  |  | п. 10. Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме (утв. Пост.Правительства РФ от 13.08.2006 N 491) |  |
| 2 | Фасад многоквартирного дома |  |  |  |  |
| 2.1 | Состояние адресной таблички дома |  |  | п. 3.5.1. Правил и норм тех.эксплуатации жил.ф. (утв. Пост.Госстроя РФ от 27.09.2003 №170) |  |
| 2.2 | Состояние табличек с указанием номеров подъездов и находящихся в них квартир |  |  | пп. "з" п. 11 Правил осуществ.деятельности по управл-ю мкд (утв. Пост.Правительства РФ от 15.05.2013 №416) |  |
| 2.3 | Состояние доски объявлений в подъездах или в пределах земельного участка дома |  |  | пп. "д" п. 4 Правил осуществ.деятельности по управл-ю мкд (утв. Пост.Правительства РФ от 15.05.2013 №416) |  |
| 2.4 | Состояние фасада многоквартирного дома на предмет наличия трещин |  |  | п. 4.2.3.1.Правил и норм тех.эксплуатации жил.ф. (утв. Пост.Госстроя РФ от 27.09.2003 №170) |  |
| 2.5 | Состояние фасада многоквартирного дома на предмет наличия мокрых и ржавых пятен |  |  | п. 4.2.3.1.Правил и норм тех.эксплуатации жил.ф. (утв. Пост.Госстроя РФ от 27.09.2003 №170) |  |
| 2.6 | Состояние парапетов многоквартирного дома на предмет наличия разрушений |  |  | п. 4.2.3.1.Правил и норм тех.эксплуатации жил.ф. (утв. Пост.Госстроя РФ от 27.09.2003 №170) |  |
| 2.7 | Состояние отделочного слоя фасада многоквартирного дома на предмет наличия разрушений и повреждений |  |  | п. 4.2.3.1.Правил и норм тех.эксплуатации жил.ф. (утв. Пост.Госстроя РФ от 27.09.2003 №170) |  |
| 2.8 | Состояние фасада М.К.Д на пред- мет наличия ослабленных крепле- ний, выступающих из плоскости стен, архитектурных деталей (карнизов, балконов, поясов, кронштейнов, розеток, ит.д.) |  |  | п. 4.2.3.1.Правил и норм тех.эксплуатации жил.ф. (утв. Пост.Госстроя РФ от 27.09.2003 №170) |  |
| 2.9 | Состояние указателя расположения подземного газопровода |  |  | п. 3.5.5. Правил и норм тех.эксплуатации жил.ф. (утв. Пост.Госстроя РФ от 27.09.2003 №170) |  |
| 2.10 | Состояние фасада М.К.Д на предмет наличия на фасаде надписей, неравномерной окраска фасада |  |  | п. 4.2.3.13 Правил и норм тех.эксплуатации жил.ф. (утв. Пост.Госстроя РФ от 27.09.2003 №170) |  |
| 2.11 | Состояние балконов М.К.Д на предмет наличия повреждений несущих конструкций |  |  | п. 4.2.4.2. Правил и норм тех.эксплуатации жил.ф. (утв. Пост.Госстроя РФ от 27.09.2003 №170) |  |
| 2.12 | Состояние лоджий М.К.Д на предмет наличия повреждений несущих конструкций |  |  | п. 4.2.4.2. Правил и норм тех.эксплуатации жил.ф. (утв. Пост.Госстроя РФ от 27.09.2003 №170) |  |
| 2.13 | Состояние наружных водостоков на предмет нарушения сплошности и герметичности |  |  | п. 4.6.4.1 - 4.6.4.3, 4.10.2.1 Правил и норм тех.эксплуатации жил.ф. (утв. Пост.Госстроя РФ от 27.09.2003 №170) |  |
| 3 | Подвальные помещения многоквартирного дома |  |  |  |  |
| 3.1 | Соблюдение чистоты и доступности прохода ко всем элементам подвала |  |  | п. 3.4.1. Правил и норм тех.эксплуатации жил.ф. (утв. Пост.Госстроя РФ от 27.09.2003 №170) |  |
| 3.2 | Состояние изоляции труб холодного, горячего водоснабжения, отопления, канализации |  |  | п. 2.6.6. Правил и норм тех.эксплуатации жил.ф. (утв. Пост.Госстроя РФ от 27.09.2003 №170) |  |
| 3.3 | Соблюдение защиты помещений М.К.Д от проникновения животных (сетка на проемах, каналах, отверстиях тех. подполья) |  |  | п. 3.4.1. Правил и норм тех.эксплуатации жил.ф. (утв. Пост.Госстроя РФ от 27.09.2003 №170) |  |
| 3.4 | Состояние поверхностей конструкций в подвале многоквартирного дома на предмет наличия конденсата |  |  | п. 3.4.4. Правил и норм тех.эксплуатации жил.ф. (утв. Пост.Госстроя РФ от 27.09.2003 №170) |  |
| 3.5 | Состояние поверхностей конструкций в подвале многоквартирного дома на предмет наличия плесени |  |  | п. 3.4.4. Правил и норм тех.эксплуатации жил.ф. (утв. Пост.Госстроя РФ от 27.09.2003 №170) |  |
| 3.6 | Отсутствие запорных механизмов на входных дверях подвалов, технических подполий М.К.Д |  |  | п. 3.4.5. Правил и норм тех.эксплуатации жил.ф. (утв. Пост.Госстроя РФ от 27.09.2003 №170) |  |
| 3.7 | Состояние мест общего пользования, подвалов, технических подполий многоквартирного дома на предмет наличия насекомых |  |  | п. 3.4.8. Правил и норм тех.эксплуатации жил.ф. (утв. Пост.Госстроя РФ от 27.09.2003 №170) |  |
| 3.8 | Состояние мест общего пользования, подвалов, технических подполий М.К.Д на предмет наличия грызунов |  |  | п. 3.4.8. Правил и норм тех.эксплуатации жил.ф. (утв. Пост.Госстроя РФ от 27.09.2003 №170) |  |
| 3.9 | Состояние подвалов и технических подполий на предмет наличия подтоплений из-за протечек инженерного оборудования |  |  | п. 4.1.15. Правил и норм тех.эксплуатации жил.ф. (утв. Пост.Госстроя РФ от 27.09.2003 №170) |  |
| 3.10 | Состояние подвалов и технических подполий на предмет попадания воды из- за неисправности отмостки или водоотводящих устройств |  |  | п. 4.8.10. Правил и норм тех.эксплуатации жил.ф. (утв. Пост.Госстроя РФ от 27.09.2003 №170) |  |
| 3.11 | Состояние осветительных установок подвала и технических помещений |  |  | п. 5.6.2. Правил и норм тех.эксплуатации жил.ф. (утв. Пост.Госстроя РФ от 27.09.2003 №170) |  |
| 3.12 | Поперечный уклон отмостки и тротуара от стены многоквартирного дома |  |  | п. 4.1.6. Правил и норм тех.эксплуатации жил.ф. (утв. Пост.Госстроя РФ от 27.09.2003 №170) |  |
| 3.13 | Просадка отмостки и тротуара |  |  | п. 4.1.7. Правил и норм тех.эксплуатации жил.ф. (утв. Пост.Госстроя РФ от 27.09.2003 №170) |  |
| 3.14 | Состояние отмостки и тротуара на предмет наличия щелей и трещин |  |  | п. 4.1.7. Правил и норм тех.эксплуатации жил.ф. (утв. Пост.Госстроя РФ от 27.09.2003 №170) |  |
| 4 | Подъезды многоквартирного дома |  |  |  |  |
| 4.1 | Состояние штукатурно- окрасочного слоя |  |  | п. 2.3.4. Правил и норм тех.эксплуатации жил.ф. (утв. Пост.Госстроя РФ от 27.09.2003 №170) |  |
| 4.2 | Состояние отопительных приборов на лестничных клетках |  |  | п. 3.2.2. Правил и норм тех.эксплуатации жил.ф. (утв. Пост.Госстроя РФ от 27.09.2003 №170) |  |
| 4.3 | Состояние трубопроводов на лестничных клетках |  |  | п. 3.2.2. Правил и норм тех.эксплуатации жил.ф. (утв. Пост.Госстроя РФ от 27.09.2003 №170) |  |
| 4.4 | Санитарное состояние лестничных клеток |  |  | п. 3.2.2. Правил и норм тех.эксплуатации жил.ф. (утв. Пост.Госстроя РФ от 27.09.2003 №170) |  |
| 4.5 | Температурно-влажностный режим на лестничных клетках |  |  | п. 3.2.2. Правил и норм тех.эксплуатации жил.ф. (утв. Пост.Госстроя РФ от 27.09.2003 №170) |  |
| 4.6 | Состояние почтовых ящиков в многоквартирном доме |  |  | Подраздел 3.15. Полож-я о разработке, передаче, пользовании и хранении инструкций по эксплуат-и М.К.Д (утв. Приказом Мин. Регион.развития РФ от 01.06.2007 №45) |  |
| 4.7 | Состояние козырьков входных групп в многоквартирном доме |  |  | п. 4.2.4.2. Правил и норм тех.эксплуатации жил.ф. (утв. Пост.Госстроя РФ от 27.09.2003 №170) |  |
| 4.8 | Состояние оконных блоков в подъездах многоквартирного дома |  |  | п. 4.7.1 Правил и норм тех.эксплуатации жил.ф. (утв. Пост.Госстроя РФ от 27.09.2003 №170) |  |
| 4.9 | Состояние дверей в подъездах многоквартирного дома |  |  | п. 4.7.1. Правил и норм тех.эксплуатации жил.ф. (утв. Пост.Госстроя РФ от 27.09.2003 №170) |  |
| 4.10 | Состояние световых фонарей в подъездах многоквартирного дома |  |  | п. 4.7.1. Правил и норм тех.эксплуатации жил.ф. (утв. Пост.Госстроя РФ от 27.09.2003 №170) |  |
| 4.11 | Состояние ступеней лестниц на предмет наличия трещин и выбоин |  |  | п. 4.8.1. Правил и норм тех.эксплуатации жил.ф. (утв. Пост.Госстроя РФ от 27.09.2003 №170) |  |
| 4.12 | Состояние перил лестниц на предмет наличия повреждений |  |  | п. 4.8.1. Правил и норм тех.эксплуатации жил.ф. (утв. Пост.Госстроя РФ от 27.09.2003 №170) |  |
| 4.13 | Состояние лестниц на предмет наличия загнивания древесины |  |  | п. 4.8.1. Правил и норм тех.эксплуатации жил.ф. (утв. Пост.Госстроя РФ от 27.09.2003 №170) |  |
| 4.14 | Наличие самозакрывающих устройств у входных дверей (доводчики, пружины) |  |  | п. 4.8.12. Правил и норм тех.эксплуатации жил.ф. (утв. Пост.Госстроя РФ от 27.09.2003 №170) |  |
| 4.15 | Наличие фурнитуры на окнах и дверях (ручки, скобянки) в подъезде |  |  | п. 4.8.14. Правил и норм тех.эксплуатации жил.ф. (утв. Пост.Госстроя РФ от 27.09.2003 №170) |  |
| 4.16 | Освещение лестничных клеток |  |  | п. 4.8.14. Правил и норм тех.эксплуатации жил.ф. (утв. Пост.Госстроя РФ от 27.09.2003 №170) |  |
| 4.17 | Использование лестничных помещений (складирование материалов и / или оборудования инвентаря) |  |  | п. 4.8.15. Правил и норм тех.эксплуатации жил.ф. (утв. Пост.Госстроя РФ от 27.09.2003 №170) |  |
| 4.18 | Состояние запорного механизма электрощитовой, расположенной на лестничной клетке МКД |  |  | п. 4.8.15. Правил и норм тех.эксплуатации жил.ф. (утв. Пост.Госстроя РФ от 27.09.2003 №170) |  |
| 4.19 | Состояние загрузочных клапанов мусоропровода |  |  | п. 5.9.3. Правил и норм тех.эксплуатации жил.ф. (утв. Пост.Госстроя РФ от 27.09.2003 №170) |  |
| 4.20 | Состояние ствола мусоропровода на предмет нарушения целостности |  |  | п. 5.9.2. Правил и норм тех.эксплуатации жил.ф. (утв. Пост.Госстроя РФ от 27.09.2003 №170) |  |
| 5 | Крыша многоквартирного дома |  |  |  |  |
| 5.1 | Состояние соединений между элементами |  |  | п. 4.6.1.2. Правил и норм тех.эксплуатации жил.ф. (утв. Пост.Госстроя РФ от 27.09.2003 №170) |  |
| 5.2 | Состояние стропильных ног на предмет загниваний и прогибов |  |  | п. 4.6.1.2. Правил и норм тех.эксплуатации жил.ф. (утв. Пост.Госстроя РФ от 27.09.2003 №170) |  |
| 5.3 | Состояние обрешетки на предмет загниваний и прогибов |  |  | п. 4.6.1.2. Правил и норм тех.эксплуатации жил.ф. (утв. Пост.Госстроя РФ от 27.09.2003 №170) |  |
| 5.4 | Состояние кровельных несущих конструкций на предмет наличия повреждений и смещений отдельных элементов (асбестовых плиток, листов черепицы, и др. штучных материалов) |  |  | п. 4.6.1.2. Правил и норм тех.эксплуатации жил.ф. (утв. Пост.Госстроя РФ от 27.09.2003 №170) |  |
| 5.5 | Состояние оголовков вентиляционных шахт и засоров вентиляционных каналов |  |  | п. 5.7.2. Правил и норм тех.эксплуатации жил.ф. (утв. Пост.Госстроя РФ от 27.09.2003 №170)) |  |
| 5.6 | Состояние слуховых окон на предмет повреждения или деформация |  |  | п. 4.6.1.25. Правил и норм тех.эксплуатации жил.ф. (утв. Пост.Госстроя РФ от 27.09.2003 №170) |  |
| 5.7 | Состояние специальных вентиляционных отверстий в крышах и слуховых окнах многоквартирного дома (открыты / закрыты) |  |  | п. 4.6.1.20. Правил и норм тех.эксплуатации жил.ф. (утв. Пост.Госстроя РФ от 27.09.2003 №170) |  |
| 5.8 | Ограничение доступа посторонним лицам, не имеющим отношения к технической эксплуатации и ремонту МКД |  |  | п. 4.6.1.22. Правил и норм тех.эксплуатации жил.ф. (утв. Пост.Госстроя РФ от 27.09.2003 №170) |  |
| 5.9 | Состояние тепловой изоляции всех трубопроводов, стояков, запорной арматуры |  |  | п. 4.6.1.26. Правил и норм тех.эксплуатации жил.ф. (утв. Пост.Госстроя РФ от 27.09.2003 №170) |  |
| 5.10 | Состояние конструктивных элементов на предмет наличия увлажнений в результате протечек кровли |  |  | п. 4.6.1.28. Правил и норм тех.эксплуатации жил.ф. (утв. Пост.Госстроя РФ от 27.09.2003 №170) |  |
| 5.11 | Состояние конструктивных элементов на предмет наличия увлажнений в результате протечек инженерного оборудования |  |  | п. 4.6.1.28. Правил и норм тех.эксплуатации жил.ф. (утв. Пост.Госстроя РФ от 27.09.2003 №170) |  |
| 5.12 | Состояние конструктивных элементов на предмет наличия конденсата в результате нарушения температурно- влажностного режима |  |  | п. 3.3.1 Правил и норм тех.эксплуатации жил.ф. (утв. Пост.Госстроя РФ от 27.09.2003 №170) |  |
| 5.13 | Состояние притворов люка, двери выхода на крышу на предмет наличия неплотного прилегания |  |  | п. 3.3.3. Правил и норм тех.эксплуатации жил.ф. (утв. Пост.Госстроя РФ от 27.09.2003 №170) |  |
| 5.14 | Состояние чердачного помещения на предмет наличия захламления строительным мусором и прочими предметами, отсутствие свободного прохода ко всем элементам чердачного помещения |  |  | п. 3.3.1 Правил и норм тех.эксплуатации жил.ф. (утв. Пост.Госстроя РФ от 27.09.2003 №170) |  |
| 5.15 | Состояние чердачного помещения на предмет наличия не предусмотренных помещений для сушки белья |  |  | п. 3.3.7. Правил и норм тех.эксплуатации жил.ф. (утв. Пост.Госстроя РФ от 27.09.2003 №170) |  |
| 5.16 | Состояние чердачного помещения на предмет наличия складских помещений |  |  | п. 3.3.7. Правил и норм тех.эксплуатации жил.ф. (утв. Пост.Госстроя РФ от 27.09.2003 №170) |  |
| 5.17 | Состояние чердачного помещения на предмет наличия размещения мастерских |  |  | п. 3.3.7. Правил и норм тех.эксплуатации жил.ф. (утв. Пост.Госстроя РФ от 27.09.2003 №170) |  |
| 6 | Дополнения |  |  |  |  |
| 6.1 |  |  |  |  |  |
| 6.2 |  |  |  |  |  |
| 6.3 |  |  |  |  |  |
| 6.4 |  |  |  |  |  |
| 6.5 |  |  |  |  |  |

Вывод:_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Акт осмотра составлен в ходе проверки на основании:

решения ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Начало проверки ____:____ «____» _______________ 20___ г.

Окончание проверки ____:____ «____» ______________ 20___ г.

Представители (общественного контроля, Совета дома, УО, ТСЖ, ЖСК):

______________________________________________/_____________________/__________________

_____________________________________________/_____________________/___________________

_____________________________________________/_____________________/___________________

_____________________________________________/_____________________/___________________

_____________________________________________/_____________________/___________________

_____________________________________________/_____________________/___________________

_____________________________________________/_____________________/___________________